竣工時までの記入例

( 1 ／ ○ )

変更申告書

○○○○年○月○日

一般財団法人　日本建築総合試験所　殿

申請者又は工事監理者又は代理者の氏名　○○建築事務所　難波　三郎　印

建築物の名称：○○マンション

| 性能表示事項 | 変更項目 | 変更内容報告欄 |
| --- | --- | --- |
| 構造の安定に関すること 躯体検査時における例 | 主筋の継手方法 | 圧接継手を溶接継手に変更 （等級の変更なし） |
| ・構造の安定に関すること ・維持管理･更新への配慮に関すること | ・人通口位置 ・小梁位置 | 別紙安全検討書による。 （等級の変更なし） |
| 火災時の安全に関すること （耐火等級） 中間階検査時における例 | 界壁構造 | ○間仕切壁（認定番号○）→△間仕切壁（認定番号△） （等級の変更なし） 別紙認定書参照 |
| 温熱環境に関すること | 断熱材の種類 | 壁断熱材吹付硬質ウレタンフォームB種１(λ=0.026)厚20→同A種１(λ=0.032)厚25に変更。 （等級の変更なし） 別紙断熱抵抗値計算書による。 |

［記入事項］ 確 認

年 月 日

評価員 印

１．｢性能表示事項｣欄には，変更のあった性能表示事項を記入してください。

２．｢変更項目｣欄には，変更のあった施工状況報告書の検査項目名を記入してください。

３．｢変更内容報告欄｣欄には，変更の内容を具体的に記載してください。