竣工時の記入例

( 1 ／ ○ )

変更申告書（竣工時）

○○○○年○月○日

一般財団法人　日本建築総合試験所　殿

申請者又は工事監理者又は代理者の氏名　○○建築事務所　難波　三郎　印

建築物の名称：○○マンション

| 性能表示事項 | 変更項目 | 変更内容報告欄 |
| --- | --- | --- |
| 共通 | メニュープランによる平面プラン | ・別紙、「住戸番号割付図」及び「住戸平詳図」による。 （住戸内PS位置の変更あり／なし） ・設計住宅性能評価申請書第四面を修正。（エクセルデータでも提出） （説明：住戸番号割付図(カゴ図)にはメニュー等を表示）（平詳図への記入：開口部WH、居室面積、PS点検口の向き、共用立管、高齢者等級の専用が２等級以上の場合は手すり(下地板含)） |
| 光･視環境に関すること （単純開口率及び方位別開口比） | 居室床面積 居室の開口部面積 | ・別紙「住戸平詳図（又はALVS図）」及び「単純開口率及び方位別開口比の計算書」による。（単純開口率及び方位別開口比の設計値を下回る変更あり／なし） (開口率計算書は設計時のデータの下半分を加記入。計算書はエクセルデータでも提出) |
| 温熱環境に関すること（窓の日射侵入対策） | 4％除外対象としていた開口部面積の変更 | 別紙「４％除外計算シート」による。 （除外対象の適用に変更あり／なし） （説明：計算対象とした住戸の開口面積が増加又は住戸専有面積が減少となった場合に必要） |
| 温熱環境に関すること（熱損失係数等） | 窓面積の増加に伴う温熱計算書 | 別紙検討書による。開口面積の増加に伴い検討を行った。 専有面積に変更なし。（等級に変更無し） （説明：計算対象とした住戸の開口面積が増加又は住戸専有面積が減少となった場合に必要） |
| 空気環境に関すること （ホルムアルデヒド対策） | 内装及び天井裏等 | 使用建材の変更（等級の変更あり／なし） 例：製材等を使用→使用しない に変更。 別紙「シックハウス対策シート」による。 |
|  | 換気対象容積 | ・間取り変更に伴う居室容積の変更。 別紙「換気風量計算書」による。 （機械換気設備の機器に変更あり／なし） （説明：住戸容積が変更になった場合に必要） |
| 維持管理対策等級 (共用部分) | 共用排水立管掃除口の位置変更 | 別紙「排水系統図」による。（等級の変更あり／なし） （注：共用配管の維持管理等級2以上の場合のみ必要） |
|  | 共用排水横主管の掃除口の位置決定 | 別紙「施工図」による。（等級の変更あり／なし） （注：共用配管の維持管理等級2以上の場合のみ必要） |
| 高齢者等配慮対策等級（専用部分） | 間取り | 別紙「住戸平詳図、（内容によっては設計内容説明書も）」による。 （評価内容及び等級の変更あり／なし） |
| その他 |  | 2枚目以降に記載 |

［記入事項］

１．｢性能表示事項｣欄には，変更のあった性能表示事項を記入してください。 確 認

年 月 日

評価員 印

２．｢変更項目｣欄には，変更のあった施工状況報告書の検査項目名を記入してください。

３．｢変更内容報告欄｣欄には，変更の内容を具体的に記載してください。

(　2 ／ ○ )

変更申告書

| 性能表示事項 | 変更項目 | 変更内容報告欄 |
| --- | --- | --- |
| その他 | 面積の変更 ・敷地面積 ・建築面積 ・延べ面積 | 敷地面積の変更： □無 ・ ■有 変更前 123.45㎡→変更後 124.56㎡ 建築面積の変更： □無 ・ ■有 変更前 1234.56㎡→変更後 1256.78㎡ 延べ面積の変更： □無 ・ ■有 変更前 123456.78㎡→変更後 123478.90㎡ 別紙「求積図」による。（評価対象範囲の求積図を添付下さい。） |
|  | 住戸番号・住戸タイプ名の変更 | 変更の有無： □無 ・ ■有 別紙「住戸番号・住戸タイプ名の一覧表」による。（変更後の住戸番号・住戸タイプ名の一覧を添付下さい。確認申請図書との整合に注意下さい。） |
|  | 住居表示の決定 | 住居表示：大阪市中央区南新町1丁目2番10号 |
|  | 住宅名称 | 変更の有無： □無 ・ ■有 変更後の住宅名称：□□マンション |