## 表紙
(第1面)
|  |  | 第 | 5 |  | 回 施工状況報告書
【 10 階の床の躯体工事の完了時 】
|  | （ | □ | 下地張りの直前の工事の完了時を含む | [7 empty] | ）
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。 | [14 empty] | 選択記入部分
直接記入部分
自動入力部分
住宅の名称※ | ○○共同住宅計画
建築場所(地番)※ | 大阪市中央区内本町2丁目4-7
建築物の概要※ | 構造 | 鉄筋コンクリート造
| 階数 |  | 地上 | 15 | 階 | 、 | 地下 | 0 | 階
| 戸数 |  | 評価対象住戸数 |  |  |  | 100 |  | 戸 | 、 | 建物全体 | 100 | 戸
工事施工者※ | 住所 |  |  |  | 大阪市中央区内本町2丁目4--7
| 氏名又は名称 |  |  |  | ＧＢＲＣ建設株式会社
| 電話番号 |  |  |  | (06)6111-1111
| 現場代理人氏名 |  |  |  | 新築 三郎
総合判定結果 | （一次） |  | 適合 ・ 不適合 | [5 empty] | （二次） |  | 適合 ・ 不適合
検査年月日 | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
施工管理者の署名
評価員の署名
(一財）日本建築総合試験所)
[記入要領]
1.※の付されている欄は、施工管理者が記入してください。
2.｢工事施工者｣欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、 住所(現場事務所の住所)及び電話番号を記入して下さい。
3.｢検査年月日｣欄及び｢評価員の氏名｣欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入して下さい。
4.｢検査年月日｣欄には、検査を実施した年月日を記入して下さい。
5.｢評価員署名｣欄には、各検査終了後に検査を行った評価員が署名して下さい。
6.｢施工管理者の署名｣欄には、各検査終了後に施工管理者らが、署名を行って下さい。
第○回は、検査回数の通し番号として下さい。
【階の床の躯体工事の完了時】／【屋根工事の完了時】を選択下さい。
「下地張りの直前の工事の完了時」の検査がある場合追記下さい。

## 2面(住棟用)
(第2面)
|  |  | 第 | 5 |  | 回 施工状況報告書（住棟用）
【 10 階の床の躯体工事の完了時 】
検査方法（A:実物の目視、B:実物の計測、C:施工関連図書 の確認）
| 施工管理者が記入 | [8 empty] | 評価員の記録欄
区分 | 性能表示事項 （設計等級） | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
|  |  |  | 変更 有無 | 関連図書等 |  | 写真 有無 | 確認内容
[11 empty] | 一次判定 | 二次判定
１構造安定に関すること ２劣化の軽減に関すること | 1-1耐震等級(必須) | 構造躯体 |  | □有 | ■ | 躯体施工図 | ■有 | ■ | 柱・梁・耐力壁・床の位置 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級1) | (RC造) |  |  | ■ | ﾐﾙｼｰﾄ・納品書 |  | ■ | 鉄筋の種類
[5 empty] | ■ | 配筋検査記録 |  | ■ | 配筋の径･本数･ﾋﾟｯﾁ
| 1-2耐震等級(選択) | [6 empty] | ■ | 定着・継手・端部処理
| (等級1) | [6 empty] | ■ | かぶり厚さ
[8 empty] | ■ | 開口補強・構造ｽﾘｯﾄ
[5 empty] | ■ | 技能資格者証 | ■有 | ■ | 圧接・溶接技能者 | C
| 1-3その他(必須) |  |  |  | ■ | 施工報告書 |  | ■ | 引張強度試験
| ■その他 |  |  |  | ■ | 継手部検査報告書 |  | ■ | 外観･ＵＴ検査
[5 empty] | ■ | 評定書・施工記録 | ■有 | ■ | 機械式継手等の施工 | A B C
| 1-4耐風等級(選択) |  |  |  | ■ | 配合報告書 | □有 | ■ | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 | C
| (等級1) |  |  |  | ■ | 納品書 |  | ■ | ｾﾒﾝﾄ等の種類・材料品質
[5 empty] | ■ | 認定書 |  | ■ | 呼び強度／配合強度
| 1-5耐積雪等級(選択) | [6 empty] | ■ | 水ｾﾒﾝﾄ比／単位水量
| ■該当区域以外 |  |  |  | ■ | 仕様書 | ■有 | ■ | ｽﾗﾝﾌﾟ/ﾌﾛｰ | C
[5 empty] | ■ | 受入検査要領書 |  | ■ | 空気量・塩化物量
[8 empty] | ■ | 水ｾﾒﾝﾄ比／単位水量
| 3-1劣化等級(必須) |  |  |  | ■ | 圧縮強度成績書 |  | ■ | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度
| (等級3) |  |  |  | ■ | ｺﾝｸﾘｰﾄ施工要領書 | □有 | ■ | 打込・締固め | C
[5 empty] | ■ | 打設計画･結果 |  | ■ | 養生
[5 empty] | ■ | 躯体検査記録 |  | ■ | 打設後の点検･補修
|  | 免震部材 |  | □有 | □ | 仕様書 | □有 | □ | 部材の位置・形状 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | ■該当なし |  |  | □ | 製品検査記録 |  | □ | 免震装置・部品の品質
[5 empty] | □ | 施工記録 |  | □ | 配筋、アンカーボルトの施工
[8 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの品質
|  | PCa部材 |  | □有 | ■ | 製造要領書 | □有 | ■ | 鉄筋の種類･径･本数･ﾋﾟｯﾁ･開口補強･かぶり厚さ | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | ■該当 |  |  | ■ | 製品検査記録 |  | ■ | ｺﾝｸﾘｰﾄの品質・強度
[5 empty] | ■ | 受入検査 |  | ■ | 部材の形状・寸法
[5 empty] | ■ | 施工記録 |  | ■ | 建込み精度
|  | 構造躯体等 |  | □有 | □ | 仕様書 | □有 | □ | 鉄骨製作工場のｸﾞﾚｰﾄﾞ | C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | (S造、SRC造) |  |  | □ | ﾐﾙｼｰﾄ・納品書 |  | □ | 鋼材の種類･形状･寸法･ 開口補強
|  | ■該当なし |  |  | □ | 鉄骨製作要領書 |  | □ | 高力ﾎﾞﾙﾄの種類・品質
[5 empty] | □ | 技能者資格証 |  | □ | 溶接技能者資格
[5 empty] | □ | 製品検査記録 |  | □ | 鉄骨部材の形状・寸法
[5 empty] | □ | 溶接部検査報告書 |  | □ | 工場溶接部の品質(外観･UT)
[5 empty] | □ | 仕様書 | □有 | □ | 部材の位置・形状・寸法 | A B C
[5 empty] | □ | 施工要領書 |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの施工
[5 empty] | □ | 施工記録 |  | □ | 高力ﾎﾞﾙﾄの施工
[8 empty] | □ | 鉄骨の防錆処置
[5 empty] | □ | 溶接部検査報告書 |  | □ | 現場溶接部の品質(外観･UT)
４ 維持管理への配慮に関すること | 4-2維持管理対策等級(共用配管) (必須) | 共用配管 |  | □有 | ■ | 仕様書・設計図書 | □有 | ■ | ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設の配管なし | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級2) | (等級③②適用) |  |  | □ | 配管承認図・施工図 |  | □ | 排水立管の掃除口位置
[8 empty] | □ | 共用配管と専用配管の接合部の点検措置(全住戸に必要)
[8 empty] | □ | (等級③限定) 点検･補修は専用部分に立入らないでできる ・各階の立管 ・地下ﾋﾟｯﾄ、中間ピット、天井裏等の配管
| 4-3更新対策(共用排水管)(必須) | 共用排水管 |  | □有 | □ | 仕様書・設計図書 | □有 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設の配管なし | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級1) | (等級③②適用) |  |  | □ | 配管承認図・施工図 |  | □ | 共用排水管の経路 (等級2以上：専用部分に立入らないでできる)

## 3面(住戸用)
(第3面)
|  |  | 第 | 5 |  | 回 施工状況報告書（住戸用）
|  | （ | □ | 下地張りの直前の工事の完了時を含む | [5 empty] | ）
検査対象住戸番号
検査方法（A:実物の目視、B:実物の計測、C:施工関連図書 の確認）
| 施工管理者が記入 | [8 empty] | 評価員の記録欄
区分 | 性能表示事項 （設計等級） | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
|  |  |  | 変更 有無 | 関連図書等 |  | 写真 有無 | 確認内容
[11 empty] | 一次判定 | 二次判定
２ 火災の安全に関すること | 2-7耐火等級(選択) | 界壁階床 |  | □有 | ■ | 躯体施工図 | ■有 | ■ | 界壁の種類 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級4) | (等級④③②適用) |  |  | ■ | 納品書・認定書 |  | ■ | 界壁の施工
[5 empty] | ■ | 施工記録 |  | ■ | 下階床
[8 empty] | ■ | 下階床の施工
４ 維持管理更新への配慮に関すること | 4-1維持管理対策（専用配管） (必須) | 専用配管 |  | □有 | ■ | 配管承認図・施工図 | □有 | ■ | ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設の配管なし | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級2) | (等級③②適用) |  |  | ■ | 施工記録 |  | ■ | 他住戸専用部を通る配管なし
| 4-4更新対策 住戸専用部 (選択) | 躯体天井高 |  | □有 | ■ | 設計図･測定記録 (躯体天井高一覧表) | □有 | ■ | 躯体天井高の寸法 (一般部分、低い部分) | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級表示なし) | 間取りの障害となる柱・壁 |  |  | ■ | 施工記録 |  | ■ | 障害となる柱/壁の有無 | A C
５ 温熱環境 ･ エネルギー消費量に関すること | (5-1又は5-2のいずれかは必須) 5-1断熱等性能等級 | 断熱性能 |  | □有 | ■ | 断熱施工図 | ■有 | ■ | 断熱構造とする部分 (土間・床・外壁・界壁・天井・屋根・熱橋部) | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級4) | (等級④③②適用) |  |  | □ | 納品書 |  | ■ | 断熱材の施工･厚さ
| 5-2一次エネルギー消費量等級も同様 |  |  |  | ■ | 施工記録・検査記録 |  | ■ | 断熱材の種類・性能
| (等級4) | (等級⑤④適用)
| 5-1断熱等性能等級 | 結露防止 対策 |  | □有 | □ | 納品書 | ■有 | ■ | 断熱材を躯体に全面密着(等級4,3適用) | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級4) |  |  |  | ■ | 施工記録・検査記録 | □有 | □ | 繊維系断熱材使用の場合は防湿層の設置 (内部結露が生じないことが確認されている場合は不問)(等級4,3,2適用)
9 高齢者等への配慮に関すること | 9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分) (選択) | 手すり (等級⑤④③②適用) |  | □有 | □ | 施工図 | □有 | □ | 玄関の手すり下地 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 施工記録・検査記録 |  | □ | 脱衣室の手すり下地
| (等級1):該当なし | [6 empty] | □ | バルコニーの手すり下地(等級・段差形状による)
８音環境に関すること(選択) | 8-1ｲ 重量床衝撃音対策 | 界床 |  | □有 | □ | 施工図・納品書 | □有 | □ | スラブの種類 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 施工記録・検査記録 |  | □ | スラブ厚さ
[8 empty] | □ | 端部拘束
[8 empty] | □ | 受音室面積
| 8-1ﾛ 重量 相当ｽﾗﾌﾞ厚 | 界床 |  | □有 | □ | 施工図・納品書 | □有 | □ | スラブの種類 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 施工記録・検査記録 |  | □ | スラブ厚さ
| 8-2ｲ 軽量床衝撃音対策 | 界床 |  | □有 | □ | 施工図・納品書 | □有 | □ | スラブの種類 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 施工記録・検査記録 |  | □ | スラブ厚さ
| 8-3透過損失等 （界壁） | 界壁 |  | □有 | □ | 施工図・納品書 | □有 | □ | 壁構造、厚さ | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 施工記録・検査記録 |  | □ | 付帯条件(ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽの対面禁止、GL工法使用禁止等)
「下地張りの直前の工事の完了時」の検査がある場合は、 この頁も付けて下さい。