## 表紙
(第1面)
|  |  | 第 | 6 |  | 回 施工状況報告書
【 竣工時 】
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
選択記入部分
直接記入部分
住宅の名称※ | ○○共同住宅計画 | [13 empty] | 自動入力部分
建築場所(地番)※ | 大阪市中央区内本町2丁目4-7
建築物の概要※ | 構造 | 鉄筋コンクリート造
| 階数 |  | 地上 | 15 | 階 | 、 | 地下 | 0 | 階
| 戸数 |  | 評価対象住戸数 |  |  |  | 100 |  | 戸 | 、 | 建物全体 | 100 | 戸
工事施工者※ | 住所 |  |  |  | 大阪市中央区内本町2丁目4--7
| 氏名又は名称 |  |  |  | ＧＢＲＣ建設株式会社
| 電話番号 |  |  |  | (06)6111-1111
| 現場代理人氏名 |  |  |  | 新築 三郎
総合判定結果 | （一次） |  | 適合 ・ 不適合 | [5 empty] | （二次） |  | 適合 ・ 不適合
検査年月日 | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
施工管理者の署名
評価員の署名
(一財）日本建築総合試験所)
[記入要領]
1.※の付されている欄は、施工管理者が記入してください。
2.｢工事施工者｣欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、 住所(現場事務所の住所)及び電話番号を記入して下さい。
3.｢検査年月日｣欄及び｢評価員の氏名｣欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入して下さい。
4.｢検査年月日｣欄には、検査を実施した年月日を記入して下さい。
5.｢評価員署名｣欄には、各検査終了後に検査を行った評価員が署名して下さい。
6.｢施工管理者の署名｣欄には、各検査終了後に施工管理者らが、署名を行って下さい。
6.｢評価員署名｣欄には、検査を行った評価員が署名して下さい。
第○回の○は、検査回数の通し番号とする。

## 2面(住棟)
(第2面)
|  |  | 第 | 6 |  | 回 施工状況報告書
|  |  |  | 【 竣工時 】 |  |  |  |  | (住棟用)
検査方法（A:実物の目視、B:実物の計測、C:施工関連図書 の確認）
| 施工管理者が記入 | [8 empty] | 評価員の記録欄
区分 | 性能表示事項 （設計等級） | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
|  |  |  | 変更 有無 | 関連図書等 |  | 写真 有無 | 確認内容
[11 empty] | 一次判定 | 二次判定
1 構造の安定に関すること | 1-3その他(必須) | 附属物の設置等 |  | □有 | □ | 施工図 | □有 | □ | 落下・挟まれ防止等 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (免震建築物) |  |  |  | □ | 施工記録 |  | □ | 免震建築物である旨の表示
| ■該当なし |  |  |  | □ | 管理に関する計画書 |  | □ | 維持管理に関する計画
4 維持管理への配慮に関すること | 4-2維持管理対策 | 共用排水管 |  | □有 | ■ | 配管施工図 | ■有 | ■ | 立管の掃除口の位置 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (共用配管)(必須) |  |  |  | ■ | 施工記録 |  | ■ | 横主管の掃除口の位置
| (等級2) | [6 empty] | ■ | 管の平滑・たわみ・抜け・変形の措置
[8 empty] | ■ | 天井内の横主管設置の措置
[8 empty] | ■ | ﾋﾟｯﾄ内の横主管設置の措置
|  | 配管点検口 |  |  | ■ | 配管施工図 | ■有 | ■ | ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾍｯﾀﾞｰの点検措置
|  | (給排水･ｶﾞｽ･給湯) |  |  | ■ | 施工記録 |  | ■ | 共用配管と専用配管の接合部の点検措置(全住戸に必要)
|  | 配管の点検･補修措置 |  | □有 | □ | 設備施工図 | □有 |  | ・各階の立管 ・地下ﾋﾟｯﾄ、中間ピット、天井裏等の配管 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 施工記録 |  | □ | 専用部分に立入らないでできる
[5 empty] | □ |  |  | □ | 構造体に影響なくできる
|  | (等級③限定) |  |  | □ |  |  | □ | 仕上材に影響なくできる
| 4-3更新対策（共用排水管） (必須) | ｲ.共用排水管 |  | □有 | □ | 仕様書・設計図書 | □有 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設の配管なし | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 配管施工図 |  | □ | ﾋﾟｯﾄ・1階床下空間等の配管経路の状況
| (等級1：該当なし) |  |  |  | □ | 配管施工記録 |  | □ | 専用部分に立入しないで更新工事が可能（露出配管/PSに工事用開口）
[8 empty] | □ | 配管撤去時：はつり工事・接続換え等の処置（等級③限定）
[8 empty] | □ | 共用排水管の近傍等の空間/ｽﾘｰﾌﾞ等の設置（等級③限定）
| 4-3更新対策（共用排水管） (必須) | ﾛ.共用排水管の位置 (全等級に適用) |  | □有 | ■ | 仕様書・設計図書 | □有 | ■ | 共用廊下に面する共用部分 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | ■ | 配管施工図 |  | □ | 住戸外周部分
[8 empty] | ■ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ部分
[8 empty] | ■ | 住戸専用部分
[8 empty] | □ | その他(上記以外)
2 火災の安全に関すること | 2-5耐火等級 (延焼のおそれのある部分(開口部))(選択) | 開口部 |  | □有 | ■ | ｻｯｼ承認図 | □有 | □ | 特定防火設備 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 認定書 |  | ■ | 防火設備(法第2条9号の2ﾛ)
[8 empty] | ■ | 防火認定シールの確認
■該当なし
| 2-6耐火等級 (延焼のおそれのある部分(開口部以外))(選択) | 開口部以外 |  | □有 | ■ | 施工図 | □有 | ■ | 外壁の材料
[8 empty] | □ | 軒裏の材料
■該当なし

## 3面(住戸・必須)
(第3面)
|  |  | 第 | 6 |  | 回 施工状況報告書
|  |  |  | 【 竣工時 】 |  |  |  |  | (住戸用)(必須)
検査方法（A:実物の目視、B:実物の計測、C:施工関連図書 の確認）
| 施工管理者が記入 | [8 empty] | 評価員の記録欄
区分 | 性能表示事項 （設計等級） | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
|  |  |  | 変更 有無 | 関連図書等 |  | 写真 有無 | 確認内容
[11 empty] | 一次判定 | 二次判定
4 維持管理更新への配慮に関すること | 4-1維持管理対策 (専用配管)(必須) | 専用配管 |  | □有 | ■ | 配管承認図・施工図 | ■有 | ■ | ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設の配管なし | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級2) |  |  |  | ■ | 施工記録 |  | ■ | 他住戸に跨る配管なし
| 4-4更新対策 住戸専用部(選択) | 躯体天井高 |  | □有 | □ | 設計図 | □有 | □ | 躯体天井高の寸法 (一般部分、低い部分) | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 間取りの障害となる柱・壁 |  |  | □ | 施工記録 |  | □ | 障害となる柱/壁の有無
５ 温熱環境 ･ エネルギー消費量に関すること | (5-1又は5-2のいずれかは必須) | 断熱性能 |  | □有 | ■ | 断熱施工図 | ■有 | ■ | 断熱構造とする部分 (土間・床・外壁・界壁・天井・屋根・熱橋部) | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 5-1断熱等性能等級 | (等級④③②適用) |  |  | □ | 納品書 |  | ■ | 断熱材の施工･厚さ
| (等級4) |  |  |  | ■ | 施工記録 |  | ■ | 断熱材の種類・性能
| 5-2一次エネルギー消費量等級も同様 | (等級⑤④適用)
| (等級4) | 開口部 |  | □有 | ■ | サッシ承認図 | □有 | ■ | 建具の種類・性能・寸法 ガラスの種類・性能・寸法 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | (等級適用は同上) |  |  | ■ | 施工記録 |  | ■ | 付属部材の種類・寸法・位置
| 5-1断熱等性能等級 | 結露防止 対策 |  | □有 | □ | 納品書 | ■有 | ■ | 断熱材を躯体に全面密着(等級4,3適用) | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級4) |  |  |  | ■ | 施工記録 | □有 | □ | 繊維系断熱材使用の場合は防湿層の設置 (内部結露が生じないことが確認されている場合は不問)(等級4,3,2適用)
| 5-2一次エネルギー消費量等級 | 設備 |  | □有 | ■ | 機器承認図 | □有 | ■ | 設備の種類、性能、品質 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級4) |  |  |  | ■ | 施工記録

## 4面(住戸・選択-1)
(第4面)
|  |  | 第 | 6 |  | 回 施工状況報告書
|  |  |  | 【 竣工時 】 |  |  |  |  | (住戸用)(選択)
検査方法（A:実物の目視、B:実物の計測、C:施工関連図書 の確認）
| 施工管理者が記入 | [8 empty] | 評価員の記録欄
区分 | 性能表示事項 （設計等級） | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
|  |  |  | 変更 有無 | 関連図書等 |  | 写真 有無 | 確認内容
[11 empty] | 一次判定 | 二次判定
2 火災時の安全に関すること | 2-1感知警報装置設備(選択) (自住戸火災時) | 感知警報 装置 |  | □有 | ■ | 機器承認図 | □有 | ■ | 火災警報設備の種類 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | ■ | 施工図 |  | ■ | 感知器の設置場所・種別
| (等級4) | [6 empty] | ■ | 感知器の位置・性能
[8 empty] | ■ | 警報機の設置場所
| 2-2感知警報装置設備(選択) (他住戸火災時) | 感知警報 装置 |  | □有 | ■ | 機器承認図 | □有 | ■ | 感知警報システム | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | ■ | 施工図 |  | ■ | 警報装置鳴動階
| (等級4) | [7 empty] | (当該階及び設置階)
| 2-3避難安全対策 (他住戸等火災時） (共用廊下)(選択) | 排煙形式 |  | □有 | ■ | 施工図 | □有 | ■ | 共用廊下の排煙形式 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 平面形状 | [5 empty] | ■ | 共用廊下平面形状
|  | 耐火等級 | [5 empty] | ■ | 開口部の耐火時間
| 2-4脱出対策 (火災時)(選択) | 脱出対策 |  | □有 | ■ | 施工図 | □有 | ■ | 火災時の脱出対策 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 2-7耐火等級(選択) | 界壁 |  | □有 | ■ | 納品書・認定書 | □有 | ■ | 界壁(仕様・認定) | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級4) | (乾式間仕切壁) |  |  | ■ | 施工図 |  | ■ | 界壁の施工状況
6 空気環境に関すること | 6-1ホルムアルデヒド対策 | 内装及び 天井裏等 |  | □有 | ■ | シックハウス対策シート | □有 | ■ | 製材等の有無 特定建材の有無 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | ■ | 納品書 |  | ■ | その他の建材の有無
| (等級3) | [6 empty] | ■ | 内装の仕上 材料の性能区分
[8 empty] | ■ | 天井裏等の下地材等 材料の性能区分
| 6-2換気対策 | 居室の 換気対策 |  | □有 | ■ | 設備機器承認図 | □有 | ■ | 機械換気設備の仕様 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | ■ | 施工図 |  | ■ | 給排気口の位置
[5 empty] | ■ |  |  | ■ | ドアのアンダーカット等
|  | 局所換気 対策(便所、浴室、台所) |  | □有 | ■ | 施工図 | □有 | ■ | 機械換気設備の有無
[8 empty] | ■ | 換気窓の有無
7 光・視環境に関すること | 7-1単純開口率 | 単純開口率 |  | □有 | ■ | 計算書 | □有 | ■ | 開口部の大きさ、位置 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | ■ | 施工図 |  | ■ | 居室面積の合計
| 7-2方位別開口比 | 方位別 開口比 |  | □有 | ■ | 計算書 | □有 | ■ | 開口部の大きさ、位置 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | ■ | 施工図

## 5面(高齢者・専用)
(第○面)
|  |  | 第 | 6 |  | 回 施工状況報告書
|  |  |  | 【 竣工時 】 |  |  |  |  | (住戸用)(選択)
検査方法（A:実物の目視、B:実物の計測、C:施工関連図書 の確認）
| 施工管理者が記入 | [8 empty] | 評価員の記録欄
区分 | 性能表示事項 （設計等級） | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
|  |  |  | 変更 有無 | 関連図書等 |  | 写真 有無 | 確認内容
[11 empty] | 一次判定 | 二次判定
9 高齢者等への配慮に関すること | 9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)(選択) | 部屋の配置(等級⑤④③②適用) |  | □有 | ■ | 施工図 | □有 | ■ | 特定寝室と同一階にある部屋 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 段差 (等級⑤④③②適用) |  | □有 | ■ | 施工図 | □有 | ■ | くつずりと玄関外側の段差 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | ■ | くつずりと玄関土間の段差
| (等級3) | [6 empty] | ■ | 浴室出入口の段差
[8 empty] | ■ | バルコニー出入口の段差
[8 empty] | ■ | その他の床の段差5mm以下
[8 empty] | □ | 玄関上りかまちの段差(等級④以上のみ)
|  | 階段 (住戸内) (等級⑤④③②①適用) |  | □有 | □ | 施工図 | □有 | □ | 令第23条から第27条(階段・踊場・手摺・傾斜路)に適合 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 勾配及びけあげと踏面
[8 empty] | □ | 蹴込み寸法(等級④⑤は蹴込み板必要)
|  | ■該当なし | [5 empty] | □ | 階段の形式等
[8 empty] | □ | 補助手すり
|  | 手すり (等級⑤④③②適用) |  | □有 | ■ | 施工図 | ■有 | ■ | 便所の手すり | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | ■ | 施工記録 ･検査記録 |  | ■ | 浴室の手すり
[8 empty] | ■ | 玄関の手すり(下地)
[8 empty] | ■ | 脱衣室の手すり(下地)
[8 empty] | □ | バルコニーの手すり下地(等級・段差形状による)
|  | 転落防止のための手すり(等級⑤④③②①適用) |  | □有 | ■ | 施工図 | □有 | ■ | 令第126条1項に定める基準に適合 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | ■ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ転落防止手すり
[8 empty] | ■ | 2階以上の窓の転落防止手すり
[8 empty] | □ | 廊下・階段の転落防止(吹き抜け部等)
[8 empty] | ■ | 手すり子の形状(内法あき寸法110mm以下)
|  | 通路及び出入口の幅員(等級⑤④③適用) |  | □有 | ■ | 施工図 | □有 | ■ | 通路の幅員 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | ■ | 玄関出入口の幅員
[8 empty] | ■ | 浴室出入口の幅員
[8 empty] | ■ | その他の出入口の幅員
|  | 寝室、便所及び浴室 (等級⑤④③適用) |  | □有 | ■ | 施工図 | □有 | ■ | 浴室の寸法 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | ■ | 便所の寸法及び便器の形状
[8 empty] | ■ | 特定寝室の面積
第○面の○は、通し番号としてください。

## 6面(高齢者・共用)
(第○面)
|  |  | 第 | 6 |  | 回 施工状況報告書
|  |  |  | 【 竣工時 】 |  |  |  |  | (住戸用)(選択)
検査方法（A:実物の目視、B:実物の計測、C:施工関連図書 の確認）
| 施工管理者が記入 | [8 empty] | 評価員の記録欄
区分 | 性能表示事項 （設計等級） | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
|  |  |  | 変更 有無 | 関連図書等 |  | 写真 有無 | 確認内容
[11 empty] | 一次判定 | 二次判定
9 高齢者等への配慮に関すること | 9-2高齢者等配慮対策等級(共用部分)(選択) | 共用廊下 (等級⑤④③②①適用) |  | □有 | ■ | 施工図 | □有 | ■ | 令第119条(廊下の幅)、令第126条1項に定める転落防止(手すり壁、さく、金網など)の基準に適合 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | ■ | 廊下の補助手すり設置
[8 empty] | ■ | 開放廊下の転落防止手すりの設置
| (等級4) | [6 empty] | ■ | 経路上に段差なし
[8 empty] | ■ | 経路上に高低差がある場合の傾斜路等の基準
[8 empty] | ■ | 共用廊下の幅員1400mm以上(等級⑤)
|  | 共用階段 (等級⑤④③②①適用) |  | □有 | ■ | 施工図 | □有 | ■ | 令第23条から第27条(階段・踊場・手摺・傾斜路)に適合 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | ■ | 勾配及びけあげと踏面
[8 empty] | ■ | 蹴込み寸法(等級④⑤は蹴込み板必要)
|  | ■該当なし | [5 empty] | ■ | 階段の形式等
[8 empty] | ■ | 補助手すり
[8 empty] | ■ | 外部階段の転落防止手すりの設置
|  | エレベーター (等級⑤④③適用) |  | □有 | ■ | 施工図 | □有 | ■ | エレベーターを利用して住戸出入口へ到達可(等級④⑤) | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 歩行による垂直移動が1階分あり(等級③)
[8 empty] | ■ | 出入口の有効幅員800mm以上
[8 empty] | ■ | かごの奥行有効寸法1350mm以上(等級⑤④)
[8 empty] | ■ | エレベーターホールの広さは、1500mm角以上
[8 empty] | □ | 経路上に高低差がある場合の傾斜路等の基準
第○面の○は、通し番号としてください。

## 7面(防犯・出入口階)
(第○面)
|  |  | 第 | 6 |  | 回 施工状況報告書
|  |  |  | 【 竣工時 】 |  |  |  |  | (住戸用)(選択)
検査方法（A:実物の目視、B:実物の計測、C:施工関連図書 の確認）
| 施工管理者が記入 | [8 empty] | 評価員の記録欄
区分 | 性能表示事項 （設計等級） | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
|  |  |  | 変更 有無 | 関連図書等 |  | 確認内容
[11 empty] | 一次判定 | 二次判定
10 防犯に関すること | 10-1開口部の侵入防止対策 (選択) | (区分ａ) |  | □有 | ■ | 施工図 | 戸及び錠による対策 |  |  | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 住戸の出入口 |  |  | □ | 建具承認図 | □ | ドアの性能(ガラス及び錠を含む) ：CP表示品
|  | □ | 有効な開口部
|  | ■ | その他又は該当する開口部なし |  |  |  | 雨戸等による対策
| ■建物出入口の存する階の住戸 | [5 empty] | □ | 雨戸、シャッター等の性能：CP表示品
|  | (区分b) |  | □有 | ■ | 施工図 | 開閉機構あり | □ | サッシ及びガラスの性能：CP表示品 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | □ | 有効な開口部 |  | □ | 建具承認図 |  | □ | 戸及び錠の性能：CP表示品
|  | ■ | その他又は該当する開口部なし |  |  |  |  | □ | 雨戸、シャッター等の性能：CP表示品
[7 empty] | 開閉機構なし | □ | サッシ及びガラスの性能：CP表示品
[8 empty] | □ | 戸及び錠の性能：CP表示品
|  | (区分c) |  | □有 | ■ | 施工図 | 開閉機構あり | □ | サッシ及びガラスの性能：CP表示品 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | □ | 有効な開口部 |  | □ | 建具承認図 |  | □ | 戸及び錠の性能：CP表示品
|  | ■ | その他又は該当する開口部なし |  |  |  |  | □ | 雨戸、シャッター等の性能：CP表示品
[7 empty] | 開閉機構なし | □ | サッシ及びガラスの性能：CP表示品
[8 empty] | □ | 戸及び錠の性能：CP表示品
第○面の○は、通し番号としてください。

## 8面(防犯・出入口階以外)
(第○面)
|  |  | 第 | 6 |  | 回 施工状況報告書
|  |  |  | 【 竣工時 】 |  |  |  |  | (住戸用)(選択)
検査方法（A:実物の目視、B:実物の計測、C:施工関連図書 の確認）
| 施工管理者が記入 | [8 empty] | 評価員の記録欄
区分 | 性能表示事項 （設計等級） | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
|  |  |  | 変更 有無 | 関連図書等 |  | 確認内容
[11 empty] | 一次判定 | 二次判定
10 防犯に関すること | 10-1開口部の侵入防止対策 (選択) | (区分ａ) |  | □有 | ■ | 施工図 | 戸及び錠による対策 |  |  | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 住戸の出入口 |  |  | □ | 建具承認図 | □ | ドアの性能(ガラス及び錠を含む) ：CP表示品
|  | □ | 有効な開口部
|  | ■ | その他又は該当する開口部なし |  |  |  | 雨戸等による対策
| ■建物出入口の存する階以外の住戸 | [5 empty] | □ | 雨戸、シャッター等の性能：CP表示品
|  | (区分b(ⅰ)) |  | □有 | ■ | 施工図 | 開閉機構あり | □ | サッシ及びガラスの性能：CP表示品 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | □ | 有効な開口部 |  | □ | 建具承認図 |  | □ | 戸及び錠の性能：CP表示品
|  | ■ | その他又は該当する開口部なし |  |  |  |  | □ | 雨戸、シャッター等の性能：CP表示品
[7 empty] | 開閉機構なし | □ | サッシ及びガラスの性能：CP表示品
[8 empty] | □ | 戸及び錠の性能：CP表示品
|  | (区分b(ⅱ)) |  | □有 | ■ | 施工図 | 開閉機構あり | □ | サッシ及びガラスの性能：CP表示品 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | □ | 有効な開口部 |  | □ | 建具承認図 |  | □ | 戸及び錠の性能：CP表示品
|  | ■ | その他又は該当する開口部なし |  |  |  |  | □ | 雨戸、シャッター等の性能：CP表示品
[7 empty] | 開閉機構なし | □ | サッシ及びガラスの性能：CP表示品
[8 empty] | □ | 戸及び錠の性能：CP表示品
|  | (区分c) |  | □有 | ■ | 施工図 | 開閉機構あり | □ | サッシ及びガラスの性能：CP表示品 | A C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | □ | 有効な開口部 |  | □ | 建具承認図 |  | □ | 戸及び錠の性能：CP表示品
|  | ■ | その他又は該当する開口部なし |  |  |  |  | □ | 雨戸、シャッター等の性能：CP表示品
[7 empty] | 開閉機構なし | □ | サッシ及びガラスの性能：CP表示品
[8 empty] | □ | 戸及び錠の性能：CP表示品
第○面の○は、通し番号としてください。

## 9面(音)
(第○面)
|  |  | 第 | 6 |  | 回 施工状況報告書
|  |  |  | 【 竣工時 】 |  |  |  |  | (住戸用)(選択)
検査方法（A:実物の目視、B:実物の計測、C:施工関連図書 の確認）
| 施工管理者が記入 | [8 empty] | 評価員の記録欄
区分 | 性能表示事項 （設計等級） | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果及び 指摘事項の記録
|  |  |  | 変更 有無 | 関連図書等 |  | 写真 有無 | 確認内容
[11 empty] | 一次判定 | 二次判定
８音環境に関すること | 8-1ｲ 重量床衝撃音対策 | 上･下界床 |  | □有 | □ | 施工図・納品書 | □有 | □ | スラブの種類、厚さ、端部拘束、受音室面積 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (等級4) |  |  |  | □ | 施工記録 |  | □ | 床仕上げ構造
| 8-1ﾛ 重量 相当ｽﾗﾌﾞ厚 | 上･下界床 |  | □有 | □ | 施工図・納品書 | □有 | □ | スラブの種類、厚さ | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 施工記録 |  | □ | 床仕上げ構造
| 8-2ｲ 軽量床衝撃音対策 | 上･下界床 |  | □有 | □ | 施工図・納品書 | □有 | □ | スラブの種類、厚さ | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 施工記録 |  | □ | 床仕上げ構造
| 8-2ﾛ 軽量衝撃音ﾚﾍﾞﾙ低減率 | 上･下界床 |  | □有 | □ | 施工図・納品書 | □有 | □ | 床仕上げ構造 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 施工記録
| 8-3透過損失等 （界壁） | 界壁 |  | □有 | □ | 施工図・納品書 | □有 | □ | 壁構造、厚さ | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 施工記録 |  | □ | 付帯条件(ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽの対面禁止、GL工法禁止等)
| 8-4透過損失等 （外壁開口部） | 外壁開口部 |  | □有 | □ | 施工図・納品書 | □有 | □ | 開口部の遮音性能 | A B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □ | 施工記録 |  | □ | 開口部の設置
第○面の○は、通し番号としてください。