(別　添)

記載例(防火設備)

1.構造名：

○○窓

2.寸法および形状等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寸法単位：mm）

| 項目 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 大きさ | 窓 W 000～000 × H 000～000 開口 w 000～000 × h 000～000 |
| 枠見付 | 000～000 |
| 枠見込 | 000～000 |

3.材料構成

1)主構成材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寸法単位：mm）

| 項目 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 1上枠 | ・材質 ○○○鋼板 ・規格 JIS G 0000 ・厚さ 00～00 (別添-○○参照) |
| 2たて枠 | ・材質 ○○○(国土交通大臣認定；NM-0000) ・厚さ 00～00 (別添-○○参照) |
| 3下枠 | ・材質 ○○○(平成12年国土交通省告示第0000号) ・厚さ 00～00 (別添-○○参照) |
| 4押縁 | ・材質 ○○○ ・規格 JAS ・厚さ 00～00 (別添-○○参照) |

(寸法単位：mm)

| 項目 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 5ガラス | 複層ガラス ・総厚 ○○ (複層ガラスの構成) [1]屋外側ガラス ・ガラス種類 ○○○ガラス ・種類 フロート板ガラス ・規格 JIS R 3202 ・厚さ ○○ ・反射膜厚さ ○○nm ・反射膜の種類 銀系 [2]屋内側ガラス ・ガラス種類 ○○○ガラス ・厚さ ○○ ・規格 JIS R 3204 ・種類 (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)透明(磨き板) (2)型板 ・形状 (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)ひし網 (2)角網 ・線種 ○○ ・線径 ○○ ・網目間隔 ○○×○○又は○○×○○ (呼称) [3]中間層 ・種類 (1)～(3)のうち、いずれか一仕様とする (1)空気 (2)アルゴン (3)クリプトン ・厚さ ○○～○○ [4]スペーサー ・材質 アルミニウム合金(JIS H 4000) ・寸法 ○○～○○ ・高さ ○○～○○ [5]封止材 ・材質 (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)○○○系樹脂 (2)○○○系樹脂 ・使用量 ○○～○○g/m (別添-○○参照) |

2)副構成材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寸法単位：mm）

| 項目 | 仕 様 |
| --- | --- |
| ①引き手 | ・材質 ○○○系樹脂 ・寸法 00～00×00～00 (別添-○○参照) |
| ②トロカバー | ・材質 ○○○鋼板 ・規格 JIS G 0000 ・厚さ 00～00 (別添-○○参照) |
| ③アンカー | ・材質 ○○○鋼板 ・規格 JIS G 0000 ・厚さ 00～00 (別添-○○参照) |
| ④セッティングブロック | ・材質 ○○○板 ・寸法 00×00×00 ・密度 00±00 ・間隔 00～00 (別添-○○参照) |
| ⑤ガラス押え | ・材質 ○○系樹脂 ・使用量 000g/m以下 (別添-○○参照) |
| ⑥バックアップ材 | ・材料 ○○○ ・厚さ 00 ・質量 000g/m3以上 (別添-○○参照) |
| ⑦仕上げ塗料 | ・材質 (1)～(3)のうち、いずれか一仕様とする (1)○○系樹脂 (2)○○系樹脂 (3)○○○系樹脂 ・塗布量 000g/m2以下(有機質量000g/m2)以下 |
| ⑧留付け材 | (8)-1枠材留付け用 くぎ ・材質 ○○ ・寸法 φ○○以上×L○○以上 ・間隔 ○○以下 (別添-○○参照) (8)-2押縁留付け用 くぎ ・材質 ○○ ・寸法 φ○○以上×L○○以上 ・間隔 ○○以下 (別添-○○参照) (8)-3○○○留付け用 くぎ ・材質 ○○ ・寸法 φ○○以上×L○○以上 ・間隔 ○○以下 (別添-○○参照) |

４．構造説明図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寸法単位：mm）

注）寸法および材料構成は２および３のとおり

５．施工方法等

＜施工図＞

構造説明図と同じ

＜施工手順＞

(1)○○○の取付け

・取り付け(方法等)

・留付材(種類や間隔)

・目地

・仕上げ

・施工時注意事項

(2)□□□の取付け

・取付寸法

・留付材

・目地

・仕上げ

・施工時注意事項

(3) △△△の取付け

・取付寸法

・留付材

・目地

・仕上げ

・施工時注意事項

(4)×××の取付け

・取付寸法

・留付材

・目地

・仕上げ

・施工時注意事項

(別　紙)

６．評価方法

6-1．試験体の選定

1.寸法および形状等                                                         （寸法単位：mm）

| 項目 | 試験体の構造 | 仕 様 | 試験体の選定理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大きさ | 窓 W 000 × H 000 開口 w 000 × h 000 | 窓 W 000～000 × H 000～000 開口 w 000～000 × h 000～000 | 遮炎性上不利となる最大 |
| 枠見付 | 000 | 000～000 | 遮炎性上不利となる最小 |
| 枠見込 | 000 | 000～000 | 遮炎性上不利となる最小 |

2.材料構成

1)主構成材料　                                          　         　　 　（寸法単位：mm）

| 項目 | 試験体の構造 | 仕 様 | 試験体の選定理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1上枠 | ・材質 ○○鋼板 ・規格 JIS G 0000 ・厚さ 00 | ・材質 ○○○鋼板 ・規格 JIS G 0000 ・厚さ 00～00 (別添-○○参照) | ・材質、規格 仕様と同じ ・遮炎性上不利となる最小 |
| 2たて枠 | ・材質 ○○○(NM-0000) ・厚さ 00 | ・材質 ○○○(NM-0000) ・厚さ 00～00 (別添-○○参照) | ・仕様と同じ ・遮炎性上不利となる最小 |
| 3下枠 | ・材質 ○○○(平成12年国土交通省告示第0000号) ・厚さ 00 | ・材質 ○○○(平成12年国土交通省告示第0000号) ・厚さ 00～00 (別添-○○参照) | ・材質 仕様と同じ ・遮炎性上不利となる最小 |
| 4押縁 | ・材質 ○○○ ・規格 JAS ・厚さ 00 | ・材質 ○○○ ・規格 JAS ・厚さ 00～00 (別添-○○参照) | ・材質、規格 仕様と同じ ・遮炎性上不利となる最小 |

(寸法単位：mm)

| 項目 | 試験体の構造 | 仕 様 | 試験体の選定理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5ガラス | 複層ガラス ・総厚 ○○ (複層ガラスの構成) [1]屋外側ガラス ・ガラス種類 低放射ガラス ・種類 フロート板ガラス ・規格 JIS R 3202 ・厚さ ○○ ・反射膜厚さ ○○～○○nm ・反射膜の種類 ○○系 [2]屋内側ガラス ・ガラス種類 網入板ガラス ・厚さ ○○ ・規格 JIS R 3204 ・種類 型板 ・形状 ひし網 ・線種 ○○製 ・線径 ○○ ・網目間隔 ○×○(呼称) [3]中間層 ・種類 空気 ・厚さ ○○ [4]スペーサー ・材質 アルミニウム合金(JIS H 4000) ・寸法 ○○ ・高さ ○○ [5]封止材 ・材質 ポリサルファイド系樹脂 ・使用量 ○○～○○g/m (別添―○○参照) | 複層ガラス ・総厚 ○○ (複層ガラスの構成) [1]屋外側ガラス ・ガラス種類 低放射ガラス ・種類 フロート板ガラス ・規格 JIS R 3202 ・厚さ ○○ ・反射膜厚さ ○○～○○nm ・反射膜の種類 ○○系 [2]屋内側ガラス ・ガラス種類 網入板ガラス ・厚さ 6.8 ・規格 JIS R 3204 ・種類 (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)透明(磨き板) (2)型板 ・形状 (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)ひし網 (2)角網 ・線種 ○○製 ・線径 ○○ ・網目間隔 ○×○又は○×○ (呼称) [3]中間層 ・種類 (1)～(3)のうち、いずれか一仕様とする (1)空気 (2)アルゴン (3)クリプトン ・厚さ ○○～○○ [4]スペーサー ・材質 アルミニウム合金 (JIS H 4000) ・寸法 ○○～○○ ・高さ ○○～○○ [5]封止材 ・材質 (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)ポリサルファイド系樹脂 (2)シリコン系樹脂 ・使用量 ○○～○○g/m (別添―○○参照) | ・仕様と同じ [1] ・ガラス種類、種類、 規格、厚さ、反射膜 厚さ、反射膜の種類 仕様と同じ [2] ・ガラス種類、厚さ、 規格 仕様と同じ ・遮炎性上不利となる(2) ・遮炎性上同等の性能を有す るため一般的な(1) ・線種、線径 仕様と同じ ・遮炎性上不利となる最大 [3] ・遮炎性上同等の性能を有するため一般的な(1) ・遮炎性上不利となる最大 [4] ・仕様と同じ ・寸法、高さ 遮炎性上不利となる最大 [5] ・遮炎性上不利となる(1) ・仕様と同じ |

2)副構成材料                                                 　　　　    　　　　　（寸法単位：mm）

| 項 目 | 試験体の構造 | 仕 様 | 試験体の選定理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①引き手 | ・材質 ○○○系樹脂 ・寸法 00×00 | ・材質 ○○○系樹脂 ・寸法 00～00×00～00 (別添-○○参照) | ・仕様と同じ ・ 遮炎性上不利となる最大 |
| ②トロカバ ー | ・材質 ○○○鋼板 ・規格 JIS G 0000 ・厚さ 00 | ・材質 ○○○鋼板 ・規格 JIS G 0000 ・厚さ 00～00 (別添-○○参照) | ・材質、規格 仕様と同じ ・遮炎性上不利となる最小 |
| ③アンカー | ・材質 ○○○鋼板 ・規格 JIS G 0000 ・厚さ 00 | ・材質 ○○○鋼板 ・規格 JIS G 0000 ・厚さ 00～00 (別添-○○参照) | ・材質、規格 仕様と同じ ・遮炎性上不利となる最小 |
| ④セッティングブロック | ・材質 ○○○板 ・寸法 00×00×00 ・密度 00 ・間隔 00 | ・材質 ○○○板 ・寸法 00×00×00 ・密度 00±00 ・間隔 00～00 (別添-○○参照) | ・材質、寸法、密度 仕様と同じ ・遮炎性上不利となる最大 |
| ⑤ガラス押 え | ・材質 ○○系樹脂 ・使用量 000g/m | ・材質 ○○系樹脂 ・使用量 000g/m以下 (別添-○○参照) | ・仕様と同じ ・遮炎性上不利となる最大 |
| ⑥バックア ップ材 | ・材料 ○○○ ・厚さ 00 ・質量 000g/m3 | ・材料 ○○○ ・厚さ 00 ・質量 000g/m3以上 (別添-○○参照) | ・材質、厚さ 仕様と同じ ・遮炎性上不利となる最小 |
| ⑦仕上げ塗 料 | ・材質 ○○系樹脂 ・塗布量 000g/m2 (有機質量000g/m2) | ・材質 (1)～(3)のうち、いずれか一仕様とする (1)○○系樹脂 (2)○○系樹脂 (3)○○○系樹脂 ・塗布量 000g/m2以下 (有機質量000g/m2以下) | ・発熱量が大きく、遮炎性上 不利となる(1) ・遮炎性上不利となる最大 |
| ⑧留付け材 | (8)-1枠材留付け用 くぎ ・材質 ○○ ・寸法 φ00×L00 ・間隔 00 (8)-2押縁留付け用 くぎ ・材質 ○○ ・寸法 φ00×L00 ・間隔 00 (8)-3○○○留付け用 くぎ ・材質 ○○ ・寸法 φ00×L00 ・間隔 00 | (8)-1枠材留付け用 くぎ ・材質 ○○ ・寸法 φ00以上×L00以上 ・間隔 00以下 (別添-○○参照) (8)-2押縁留付け用 くぎ ・材質 ○○ ・寸法 φ00以上×L00以上 ・間隔 00以下 (別添-○○参照) (8)-3○○○留付け用 くぎ ・材質 ○○ ・寸法 φ00以上×L00以上 ・間隔 00以下 (別添-○○参照) | ・仕様と同じ ・遮炎性上不利となる最小 ・遮炎性上不利となる最大 |

6-2．試験方法

試験は、6-1に示した試験体について、当法人が制定した「防耐火性能試験・評価業務方法書」

「4.9 遮炎・準遮炎性能試験・評価方法」に基づき遮炎性能試験を実施した。

6-3．試験の結果

[遮炎性能試験](加熱20分)

(1) 非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がなかった。

(2) 非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がなかった。

(3) 火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じなかった。

6-4．評価の結果

本性能評価の仕様は、方法書に基づき管理値を考慮した上で評価した。

7．申請者連絡先

会社名　：

所在地　：

電　話　：