製品試験の実施に係る『外部試験機関評価チェックリスト』

【レディーミクストコンクリート及びプレキャストコンクリート製品】

【審査員の立会あり】

- このチェックリストは，レディーミクストコンクリート及びプレキャストコンクリート製品のJIS認証に係る製品試験を実施する場合，JIS Q 17025への適合性を確認するものです。

- 申請者はこのチェックリストで自己評価を行い，添付書類として申請書とともに提出して下さい。

- 提出されたチェックリストは，当センター技術審査員が内容を確認し，要求に対して不適合がある場合は改善を求めます。

- このチェックリストは，申請者の工場で当センターの審査員が適合性評価を行う際にも使用します。したがって，「審査員記入欄」には何も記入しないで下さい。

- 「申請者記入欄」には，要求事項を満たしている場合は「Y」を，満たしていない場合は「N」を，該当しない場合は「－」を記入して下さい。「Y」の場合はその根拠（例えば社内規格の名称と該当ページ等）を併記して下さい（記入例参照）。

- JIS Q 17025において，文書化することが要求されている箇所を赤字下線で示しています。

| 【記入例】 | 申 請 者 記 入 欄 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (例) Ｙ 製品規格 P8 |  |

| 試験所(工場)の概要 | 試験所(工場)名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 |  |  |  |  |
| 試験従事者名 |  |  |  |  |  |
| 試験の項目 及び JIS番号 |  |  |  |  |  |
| 試験設備リスト |  |  |  |  |  |
| 試験所(工場)による 事前調査 | 調査日 | 年 月 日 |  | 調査者 氏 名 |  |
| GBRCによる調査 | 調査日 | 年 月 日 |  | 調査者 氏 名 |  |

| ISO/IEC 17025（JIS Q 17025）の要求事項 |  | 申請者 記入欄 | 審査員記入欄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 審査員による確認項目 | 判定 |
| ６．資源に関する要求事項 / 6.2 要員 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 試験所の要員は，公平に行動し，力量をもち，手順に従って試験を行うこと。 |  | □試験所の要員は，実施する試験に関する力量（設備の取扱いを含む）を有している。 |  |
| 6.2.2 | 試験所は，資格，教育・訓練，技術的知識，技能及び経験に関する要求事項を含め，要員に関係する力量要求事項を文書化すること。 |  | □要員の力量要求事項を文書化している。 ＜補足＞ 資格要件ではない。例えば試験手順に係るテストを行わない資格や研修受講，教育・訓練のみを力量要求事項とするのは不十分である。 |  |
| 6.2.5 | 試験所は，次の事項に関する手順をもち，記録を保持すること。 a)力量要求事項の決定 b)要員の選定 c)要員の教育・訓練 d)要員の監督 e)要員への権限付与 f）要員の力量の監視 |  | 次の要員に関する手順と記録を保持している。 □力量評価の基準 □選定 □教育・訓練 □監督 □権限付与 □定期的な力量評価 ＜補足＞ 「力量評価基準」を決め，適当な要員を「選定」し，その要員に「教育・訓練」を行い，力量を有する者が「監督・指導」し，力量が確認された要員に対し「権限を付与」し，その要員が「力量を維持していることを定期的に評価」し，これらの「手順及び記録を保持」することを求めている。 |  |
| 6.3 施設及び環境条件 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 施設及び環境条件は，試験の実施に適すること。 施設及び環境条件は，試験結果の妥当性に悪影響を及ぼさないこと。 |  | □施設及び環境条件はJISを満足し，試験の実施に適している。 □悪影響を与えないよう管理している。 |  |
| 6.3.2 | 試験の実施に必要な施設及び環境条件に関する要求事項を文書化すること。 |  | □施設及び環境条件の要求事項を明確にし，文書化している。 ＜補足＞ 試験結果に影響する環境要因（温度，湿度，照度，日射，風，雨，雪等）を特定し，文書化すること（供試体保管（養生）にも適用される）。 |  |
| 6.3.3 | 試験所は，環境条件が試験結果の妥当性に影響を及ぼす場合には，環境条件を監視し，制御し記録すること。 |  | □環境条件を監視，制御，記録している。 （7.4.4に関連） |  |
| 6.4 設備 |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 試験設備（測定装置，ソフトウェア，測定標準，標準物質，参照データ，試薬及び消耗品等を含む）が利用可能であること。 |  | □JISに規定された設備及びその設備を校正するための標準器等が利用可能である。 ＜補足＞ 設備等を借用する場合においても，この規格の設備要求事項を満たすことが必要である。 |  |
| 6.4.3 | 試験設備の取扱い，輸送，保管，使用及び計画的保守の手順を有すること。 |  | □試験設備の管理手順がある。 |  |
| 6.4.4 | 試験設備を業務使用に導入する前（業務使用に復帰させる前）に，規定された要求事項への適合を検証すること。 |  | □新規導入した設備や一時的に管理下から離脱(修理や他者に貸与等）した設備に対し，試験に供する前に要求事項への適合性を検証している。 |  |
| 6.4.5 | 設備は，妥当な結果を得るために必要な測定の精確さを達成する能力をもたなければならない。 |  | □JISで要求される仕様を満足している。 |  |
| 6.4.7 | 試験設備の校正プログラムを確立すること。 |  | □校正の方法，周期が明確である。 |  |
| 6.4.8 | 試験設備は，使用者が校正状態又は有効期間を容易に識別できるように，ラベル付けを行うか，コード化するか，又はその他の方法で識別すること。 |  | □校正状態又は有効期間を容易に識別できる状態である。 |  |
| 6.4.9 | 不良設備は修理されて正常に機能することが確認されるまで試験に使用せず，使用防止のための隔離又はラベル付けやマーク付けを行うこと。 |  | □不良設備が試験に使用されていない □隔離や識別をしている。 |  |
| 6.4.13 | 試験設備の記録には，適用可能な場合，次の事項を含めること。 a)設備の識別 b)製造業者の名称，型式の識別及びシリアル番号又はその他の固有の識別 c)設備が規定された要求事項に適合していることのチェック d)現在の所在場所 e)校正日付，校正結果，調整，受入基準及び次回校正期日又は校正周期 f)標準物質の文書，結果，受入基準，関連する日付及び有効期間 g)設備の機能に該当する場合は，保守計画及びこれまでに実施された保守 h)設備の損傷，機能不良，改造又は修理の詳細 |  | □個々の設備について管理台帳等を整備している。 □必要事項を記している又は記載欄を設けている。 |  |
| 6.5 計量トレーサビリティ |  |  |  |  |
| 6.5.2 | 試験所は，次のいずれかを通じて，測定結果が国際単位系(SI)にトレーサブルであることを確実にすること。 a)能力のある校正機関から提供される校正。 b)能力のある生産者から提供された，表明されたSIへの計量トレーサビリティを伴った認証標準物質の認証値。 c)直接的に又は間接的に，国家標準又は国際標準との比較によって確認 |  | 試験所は，次のいずれかを通じて，測定結果の計量トレーサビリティを実証すること。 （別添参照） □JIS Q 17025認定機関による校正 □JIS Q 17025（又はJIS Q 17034）によるSIにトレーサブルな標準物質の校正証明書 □JIS Q 17025認定機関以外の校正機関による校正 □JIS Q 17025（又はJIS Q 17034）認定機関以外の標準物質の校正証明書 □参照標準を利用した校正 ＜補足＞ JIS Q 17025認定機関以外の校正については，原則SIにトレーサブルであることの体系図等が必要。 |  |
| 6.5.3 | SI単位に対する計量トレーサビリティが技術的に不可能である場合 ，次のような適切な計量参照への計量トレーサビリティを実証しなければならない。 a)能力のある生産者から提供された認証標準物質の認証値。 b)適切な比較によって確認がなされた参照測定手順，規定された方法又は合意標準の結果。 |  |  |  |
| ７．プロセスに関する要求事項 / 7.2 方法の選定，検証及び妥当性確認 |  |  |  |  |
| 7.2.1.1 | 適切な方法及び手順を用いて製品試験を実施すること。 適切な場合，試験データ分析のための統計的手法を含める。 |  | □必要なJISを整備している。 □手順書を整備している。 □手順書に必要事項を明記している。 □設備の取扱説明書を保持している。 |  |
| 7.2.1.2 | 試験実施に関連する指示書，規格，マニュアル及び参照データなどの文書は，最新の状態で維持し，要員がいつでも利用できること。 |  | □最新版が利用できる状態にある。 □最新版の状態を維持するための文書管理方法を確立している。 |  |
| 7.2.1.3 | 最新版の方法を用いることが不適切又は不可能でない限り，それを確実にすること。 必要な場合には，詳細事項の追加によって方法の適用を補足する文書をもつこと。 |  | □最新版のJISに基づく試験方法を採用している。 □必要な場合，補足文書を整備している。 |  |
| 7.4 試験品目の取扱い |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 試験体の輸送，受領，取扱い，保護，保管，保留及び処分又は返却のための手順をもつこと。 試験体が輸送，保管及び準備の間に劣化，汚染，損失又は損傷を受けることを防止するための予防策をとること。 |  | □試験体の取扱い（保管方法，劣化，損傷等の防止を含む）に関する手順を有している。 |  |
| 7.4.2 | 試験体を識別するための方法をもつこと。 |  | □試験体を適切に識別するための手順を有している。 |  |
| 7.4.3※1 | 試験体を受領した際，規定された状態からの逸脱を記録すること。 |  | □試験体の受入検査を実施し，その結果を記録している。 |  |
| 7.4.4 | 規定された環境条件下で試験体を保管又は調整する必要がある場合は，これらの条件を維持し，監視し，記録すること。 |  | □JISで定められた環境条件を維持し，記録している（6.3.3に関連）。 |  |
| 7.11 データの管理及び情報マネジメント ※2 |  |  |  |  |
| 7.11.2※2 | データの収集，処理，記録，報告，保管又は検索に使用される測定システムは，導入の前に，適正に機能していることを含め，機能性の妥当性を確認すること。また，ソフトウェアの設定変更又は市販の既製ソフトウェアの変更を含め，変更が行われる場合には，使用前に妥当性を確認し，文書化すること。 |  | □測定システムの妥当性を確認し，文書化している。 ＜補足＞ エクセル等に測定結果等を入力することで，要求性能値等が自動算出されるプログラムを使用する場合，算出結果の妥当性について，検証を行う必要がある。また，プログラムを変更した場合も同様である。 |  |
| 7.11.3※2 | データ管理システムは，次の条件を満たすこと。 a) 無許可のアクセスから保護されている。 b) 不正な書き換え及び損失から防護されている。 c) 仕様に適合する環境の中で運用されている。また，手書き記録及び転記の正確さを確保できる環境下で運用されている。 d) データ及び情報の完全性を確実にする方法で維持されている。 e) システム障害及びそれに対する適切な応急処置及び是正処置を記録することを含む。 |  | データ管理システムは，次の条件を満たすこと。 □無許可のアクセスから保護 □不正な書き換え及び損失からの保護 □仕様に適合する環境の中での使用（手書き記録の場合，生データを保管している） □データ及び情報の完全性 □システム障害に対する応急処置及び是正処置 ＜補足＞ データを不正な書き換えや予期せぬ損失から守るため，パスワードやバックアップ等の対策を講じること。 |  |
| ※1：異常等が発生した場合，その状況をデータシート等に記入することでよい。 ※2：レディーミクストコンクリートの場合は該当しない。プレキャストコンクリート製品の場合は，試験結果をパソコン等で算出して求める場合に該当。 |  |  |  |  |
| 【備 考】 |  |  |  |  |